**Pakkumuse küsimine sadeveekaevude remondiks ja trassi ehitamiseks**

Paides, 09. september 2015

**Üldised andmed:**

1. **Hankija andmed:** 
   1. **Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide**
   2. **Kontaktisik: Tiina Kivila, keskkonnanõunik**
   3. **Kontakttelefon: 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee**
2. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: tiina.kivila@paide.ee
3. Tööde teostamise aeg: **oktoober 2015**
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva.
5. Pakkumuse vorm: pakkumus esitada lisa 1 toodud tabeli kujul
6. Maksetingimused: vt punkt 2
7. **Pakkumise esitamise aeg: 21.09.15**
8. Pakkumise esitamise viis: elektroonselt e-aadressil [tiina.kivila@paide.ee](mailto:tiina.kivila@paide.ee).
9. **Osutatava teenuse kirjeldus:**
   1. Paigaldada õigesse tasapinda järgmised kaevud:
      1. Mündi tn 4 kinnistuga piirneval kõnniteel – praegu on kaev ca 5-7 cm kõnniteekattest kõrgemal;
      2. Kultuurikeskuse parklas teenindussissepääsu trepi lähedal asuv kaev.
   2. Sadeveetrassi ehitamine Jaama tänavalt Jaama 4 kinnistu sissesõidutee juurest sademevee ärajuhtimiseks:
      1. Paigaldada Jaama - Tööstuse ristis Jaama tn 4 kinnistuga piirnevale murualale kinnise kaanega kaev PVC 315/400, paigaldada Jaama tn 4 kinnistu sissesõiduteele restkaanega kaev PVC 315/400, ühendada Jaama tn 4 kinnistu parklas olev restkaev ja uus sissesõidule paigaldatud restkaev uue kinnise kaanega kaevuga ja see omakorda Jaama tn ääres paikneva restkaevuga. Sadeveetoru PVC 160. NB! Sissesõiduteel paigaldada restkaev soojatrassist Tööstuse tänava poole.
      2. Trassi mahud mõõdab töövõtja.
   3. Sadeveetrassi ehitamine Tallinna tn 56 kinnistu juurest:
      1. Paigaldada kaev PVC 315/400 Tallinna tn 56 kinnistuga piirnevale alale Tallinna tn kõnniteel (madalaimasse kohta), ehitada trass Tallinna tänavast risti üle (vt lisatud joonis). Sadeveetoru PVC 160. Tänava alt läbiminek kinnisel meetodil. Ehitatud trass ühendada kuni olemasoleva kraavini madala nõvaga.
   4. Pakkuja taotleb kõigi tellitavate tööde kohta kaeveloa.
   5. Töövõttu arvestada kõik tööd, mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks, sh nt kaeveloa taotlemine jne.
   6. Pakkumus esitada lisa 1 tabeli kujul.
   7. Tellijal on õigus vähendada tööde mahtu, kui odavaim pakkumus ületab Tellija rahalisi võimalusi.
10. **Maksetingimused:**
    1. Töövõtjal on õigus akteerida tegelikult teostatud töid.
    2. Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul peale töövõtja poolt esitatud ja tellija poolt aktsepteeritud akti alusel arve esitamist.