
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna Lai tn 33 hoone treppide remont“ hankedokument.

Paide Linnavalitsus (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711 Järva maakond, registrikood 77000246, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

1. Riigihanke nimetus: „Paide linna Lai tn 33 hoone treppide remont“.
2. Hankija (tellija) andmed:
   1. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide.
   2. Kontaktisikud: Andrus Jakobson, Paide Haldus haldusjuht, tel 5079717, [andrus.jakobson@paide.ee](mailto:andrus.jakobson@paide.ee), (tema äraolekul Enn Mäger, Paide Linnavalitsus, Ehituse peaspetsialist, tel: 383 8642, 5077131, [enn.mager@paide.ee](mailto:enn.mager@paide.ee) ).
   3. Küsimuste korral saata küsimus e-postiga. E-posti küsimusele antakse siduv vastus, suuliselt saadud vastus ei pruugi olla siduv.
3. Hanke eesmärk: Paide linna Lai tn 33 hoone peatrepi ja Noortekeskuse trepi remont.



1. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.
   1. Hoone peatrepp.
      1. Vahetada välja trepi astmeplaadid ja trepi usteesise platvormi plaadid analoogsete plaatide vastu.
      2. Vahetada välja trepiastme esiserva plaadid („varvaslauad“) analoogsete plaatidega.
      3. Vahetada välja trepi sisemiste külgede „põsed“ analoogsete plaatidega.
      4. Vahetada välja või korrastada trepi välimiste põskede plaadid. Läänepoolne on nii lagunenud, et kindlasti vahetada. Idapoolset võib korralikult remontida ja lisakinnitada.
      5. Säilitada korrektselt (taastada) jalapühkimisrestide süvendid. Lubatud jätta olemasolevad restid, restid peavad olema kergesti eemaldatavad restialuse puhastamiseks.
      6. Kõigi plaatide vahetamisel ja täiendaval kinnitamisel lähtuda:
         1. Kogu plaadipind peab olema kinnitatud aluspinnale (plaadiseguga, liimiga, hermeetikuga jne. Ei ole lubatud kinnitada üksikute segupätsikestega nii, et plaadi ja plaadialuse pinna vahele jääks tühi ruum, mis soodustab plaadi purunemist näiteks löögi tagajärjel.
         2. Kõik plaatide liitekohad peavad olema tihendatud hermeetikuga, et välistada vee sissepääsu konstruktsioonidesse.
         3. Plaaditavatele pindadele ette näha minimaalsed kalded, mis välistavad loikude tekkimise trepiastmetele ja trepiplatvormile.
      7. Remontida või vahetada välja trepi keskel olev R/V terasest käsipuu algsele tasemele.
      8. Katust kandvad metallpostid puhastada vanast värvist ja pahtlist, korrastada keevituskohad, kruntida ja värvida esialgsega samas toonis. Värv peab olema ette nähtud metallpindade välisvärvimiseks, tugeva tugeva pinnaga, võimalikult kulumiskindel.
   2. Noortekeskuse trepp
      1. Vahetada välja trepi esiserva plaadid („varvaslauad“) analoogsete plaatidega.
      2. Viimistleda trepi välissein analoogselt esialgsega koos pinna ettevalmistusega. Lubatud ka plaatida.
   3. Üldised nõuded kõigile töödele
      1. Kõigi plaatide vahetamisel ja täiendaval kinnitamisel lähtuda:
         1. Kogu plaadipind peab olema kinnitatud aluspinnale (plaadiseguga, liimiga, hermeetikuga jne. Ei ole lubatud kinnitada üksikute segupätsikestega nii, et plaadi ja plaadialuse pinna vahele jääks tühi ruum, mis soodustab plaadi purunemist näiteks löögi tagajärjel.
         2. Kõik plaatide liitekohad peavad olema tihendatud hermeetikuga, et välistada vee sissepääsu konstruktsioonidesse.
         3. Plaaditavatele pindadele ette näha minimaalsed kalded, mis välistavad loikude tekkimise trepiastmetele ja trepiplatvormile.
   4. Kõik kasutatavad materjalid ja detailid ning kasutatav tehnoloogia peavad olema ette nähtud vastava eesmärgiga kasutamiseks, olema veekindel ja vastu pidama paljudele külmumis-ja sulamistsüklitele.
   5. Kõik tööd tehakse vastavalt heale ehitustavale ja tulem peab sobima antud hoonega.
   6. Kui pakutava remondi tulem jääb visuaalselt või konstruktsiooniliselt erinev esialgsest, kooskõlastada pakutav lahendus enne tööde alustamist tellijaga.
   7. Tööd teostatakse sobivate ilmastikutingimustega.
   8. Tööde koosseisu kuuluvad ka need tööd ja tegevused, mis tavapäraselt kuuluvad analoogsete tööde koosseisu (objekti piiramine ja tähistamine, et vältida kõrvaliste isikute sattumist töömale nii objekti kahjustamise vältimiseks kui ka isikute kaitsmiseks vastavate ohtude eest), objekti jooksev ja tööde lõpetamise järgne koristus, prügi äravedu, enda poolt rikutud haljastuse jne taastamine esialgsel kujul jne. Pakkuja ei eelda, et kasutusvalmis objekti valmimiseks teeb töid või kulutusi veel keegi peale töövõtja.
   9. Tööde teostamiseks vajaliku elektri, vee kindlustab tellija hoones olemasolevate väljavõtete baasil. Spetsiaalsete väljavõtete rajamise kohustus tellijal puudub.
   10. Enne pakkumuse esitamist pakkuja tutvub hoolega remonditavate objektidega, määrab vastavad töömahud, arvestab vastavate töötingimustega.
2. Hankelepingu põhilised tingimused
   1. Tellijal on õigus delegeerida tööde tellimisega seotud õigused ja kohustuse Paide linna asutusele (Järvamaa Keskraamatukogu) või SA-le Paide Haldus.
   2. Eduka pakkumuse teinud isikuga (isikutega) sõlmitakse hankeleping.
   3. Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.
   4. Kõik hankelepingu täitmisega seotud otsesed ja kaudsed kulud sisalduvad lepingu maksumuses ja need kannab töövõtja, kui hankedokumendist ei tulene teisiti.
   5. Hankelepingut rahastatakse Paide linna eelarvest. Tasumine toimub ühekordselt peale kõigi tööde lõpetamist 20 päeva jooksul peale tellija poolt aktsepteeritud akti ja töövõtja poolt läbi arvekeskuse esitatud arve alusel.
   6. Tellijal ei ole kohustust tasuda eelnevalt kokku leppimata lisatööde ja -kulutuste eest.
   7. Tellijal on õigus (enne tasumist) nõuda töövõtjalt selgitusi ja/või dokumente tööde ja kasutatud materjalide kohta.
   8. Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu 7 päeva jooksul edukaks tunnistamisest. Nõude pakkujapoolse rikkumise puhul on hankijal õigus see pakkumus tagasi lükata ja viia läbi uus pakkumuste hindamine või korraldada uus hange.
3. Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.
   1. Pakkujate individuaalse seisundi nõuded.
      1. Hankijal on õigus mitte ei sõlmida hankelepingut isikuga ja kõrvaldada ta hankemenetlusest mis tahes aja, kui tal on riiklike maksude võlg üle 100 euro. Hankija kontrollib nõude täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasist.
   2. Pakkuja majanduslik ja finantsseisund
      1. Pakkuja peab olema piisava majandusliku võimekusega. Nõue on täidetud, kui tema 2022. aasta netokäive on vähemalt 50 000 eurot. Pakkuja esitab vastava näitaja pakkumuse koosseisus või väljavõtte aastaaruandest netokäibe kinnitamiseks.
   3. Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus.
      1. Pakkujal peab olema pädev pakutavate tööde teostamiseks. Nõue on täidetud, kui
         1. Pakkujal on MTR-s registreering pakutava iseloomuga tööde teostamiseks, või
         2. Pakkuja vastutaval isikul on vähemalt diplomeeritud ehitusinseneri tase 7, või
4. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded:
   1. Lisa 1 vormikohane pakkumus ja sellele lisatud dokumendid saata (pakkuja seadusliku esindaja poolt digitaalselt allkirjastatult) e-posti aadressile [enn.mager@paide.ee](mailto:enn.mager@paide.ee) hiljemalt 22.09.2023 kella 10.00-ks. Märgusõnaks „Lai 33 trepid pakkumus“.
   2. Ühispakkumuse puhul lisada ühispakkujate volikirjad nende esindajale volituste andmise kohta;
5. Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
   1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta
   2. Pakkumuste tagasilükkamine. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui
   3. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
   4. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
6. Täiendava teabe nõudmise õigus.
   1. Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub e-posti vahendusel.
   2. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.
   3. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.
7. Läbirääkimiste pidamine
   1. Hankijal on õigus pakkujatega pidada läbirääkimisi pakkumuse maksumuse, tööde teostamise aja ja muude sisuliste küsimuste osas ning anda pakkujatele võimalus pakkumuste korrigeerimiseks.
8. Pakkumuse edukaks tunnistamine
   1. Hankijal on õigus pakkumus edukaks tunnistada kas mõlema trepi osas või ühe trepiosas (sõltuvalt pakkumuste maksumusest ja tellija maksejõust). Edukaks tunnistatakse tellijale soodsaim pakkumus, lähtuvalt pakkumuse maksumusest, tööde kestvusest ja ajast, kasutatavast tehnoloogiast ja töökorraldusest9.

Lisa 1

Saata [enn.mager@paide.ee](mailto:enn.mager@paide.ee)

Hiljemalt 22.09.2023

Alla lihthanke piirmäära jääv hange

„Paide linna Lai tn 33 hoone treppide remont“

PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus

Hankija Paide Linnavalitsus, registrikood 77000246,

Pakkuja:

Nimi ……………………………….

Registrikood ………………………………..

Postiaadress ………………………………..

E-post ……………………………….

Telefon ……………………………….

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas

Nimi ……………………………...

E-post ……………………………….

Telefon……………………………….

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et (korrigeerida teksti, et väited kehtiksid pakkuja kohta)

1. Meil puudub 100 eurot ületav riiklike maksude võlg.
2. Meie tehniline ja kutsealane kvalifikatsioon on tõendatud:
   1. Omame MTR-s registreeringut, mis annab õiguse hoonesisese vesivarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks. Dokumendi koopia lisatud.
   2. Töid juhtival spetsialistil ………………….. on diplomeeritud ehitusinseneri tase …… (dokumendi koopia lisatud).
   3. Analoogse objektina esitame (objekti nimetus, tellija nimi, objekti rahaline maht, tööde teostamise aeg) ……………… .
3. Meie 2022.a. netokäive on ………… eurot.
   1. Pakkumuse koostamisel ja esitamisel oleme arvestanud kõiki hankedokumendi tingimusi ja nõudeid, sh oleme tutvunud objektiga ning sealsete töötingimustega, määranud tegemisele tulevate tööde koosseisu ja mahud, ning arvestanud nendega pakkumuse koostamisel.

**ESITAME OMAPOOLSE PAKKUMUSE**

Summad KM-ta

Tööde alustamisel ja kestvusel arvestada mõlema trepi tegemisega

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk | Nimetus | Tööde alustamine, päeva edukas tunnistamisest | Tööde kestvus päevades | Summa, KM-ta, € |
| 1 | Hoone peatrepp |  |  |  |
| 2 | Noortekeskuse trepp |  |  |  |
|  | KOKKU |  |  |  |
|  | Käibemaks |  |  |  |
|  | Kokku koos käibemaksuga |  |  |  |

Lisada kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus.

Meie pakkumus on jõus 60 päeva alates pakkumuste esitamise lõpptähtajast.

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi: ………………………………….

Esindamise alus …………………………………

Allkiri: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lisatud (vajadusel)